Уважаемый клиент!

Для того чтобы мы предложили Вам техническое решение и выдали технико-коммерческое предложение, нам необходимы исходные данные, приведенные в данном опросном листе. Верните, пожалуйста, заполненный опросный лист по электронной почте info@gasmotorservice.ru или по факсу + 7 (495) 669-32-90

Опросный лист по мини-ТЭЦ

| 1 | Название проекта, информация о заказчике |
| --- | --- |
| 1.1 | Фирма-заказчик |  |
| 1.2 | Адрес фирмы-заказчика с индексом |  |
| 1.3 | Ответственный сотрудник заказчика |  |
| 1.4 | Телефон, факс c кодом города |  |
| 1.5 | E-mail |  |
| 1.6 | Skype |  |

| 2 | Общие условия |
| --- | --- |
| 2.1 | Объект | действующий [ ] проектируемый [ ] другое [ ] |
| 2.2 | Местонахождение монтажной площадки | Адрес: |
|  |  | «Промзона» [ ] | «Жилой район» [ ] |
| 2.3 | Высота над уровнем моря, м | < 200 [ ] | > 200 [ ] | > 500 [ ] |
| 2.4 | Годовая амплитуда t наружного воздуха | + [ ] °C / - [ ] °C |

| 3 | Потребность в энергии |
| --- | --- |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии, кВт |  |
| 3.2 | Напряжение, В | 400 [ ] | 6300 [ ] | 10500 [ ] |
| 3.3 | Потребность в тепловой энергии, кВт | да [ ] кВт | нет [ ] |
| 3.4 | Приоритет | электроэнергия [ ] | тепловая энергия [ ] |

| 4 | Режимы работы |
| --- | --- |
| 4.1 | Параллельный режим (совместно с сетью) | да [ ] | нет [ ] |
| 4.2 | Автономный режим | да [ ] | нет [ ] |
| 4.3 | Комбинированный (с сетью и автономно) | да [ ] | нет [ ] |
| 4.4 | Минимальная суточная потребность в электроэнергии, кВт | (если известно) |
| 4.5 | Самый мощный потребитель электроэнергии, кВт | (если известно) |

| 5 | Топливный газ |
| --- | --- |
| 5.1 | Природный газ | [ ] да | [ ] нет |
| 5.4 | Давление газа, мбар |  |
| 5.5 | Количество природного газа, нм3/ч | [ ] достаточное | [ ] лимит не выделен |

| 6 | Эмиссии выхлопных газов |
| --- | --- |
| 6.1 | Уровень шума, удаление 10 м, дБ (A) | [ ] 65 (стандарт) | [ ] 45 |
| 6.2 | Состав выхлопных газов сухой газ, 5 % кислорода * специальные исполнения по запросу | Исполнение: | стандартное [ ] | специальное * [ ] |
|  |  | NO (мг/нм3) | 500 | 250 |
|  |  | CO (мг/нм3) | 650 | 300 |

| 7 | Использование тепла |
| --- | --- |
| 7.1 | Температура обратной воды, °C | (70°C – стандарт) |
| 7.2 | Температура прямой воды, °C | (90°C – стандарт, возможно до 130°C) |
| 7.3 | Потребность в паре | [ ] да | [ ] нет |

| 8 | Объём поставки |
| --- | --- |
| 8.1 | Силовой генераторный выключатель | [ ] | 8.3 | Контейнерное исполнение | [ ] |
| 8.2 | Система управления станцией | [ ] | 8.4 | Комплект ЗИП | [ ] |

| 9 | Данные для расчёта экономической эффективности проекта |
| --- | --- |
| 1. Среднесуточная потребляемая электрическая мощность | кВт |  |
| 2. Минимальная эл. мощность, потребляемая работающим предприятием | кВт |  |
| 3. Минимальная эл. мощность, потребляемая неработающим предприятием (например, ночь, выходной день, праздник) | кВт |  |
| 4. Тариф на электроэнергию с НДС | руб/кВт ч |  |
| 5. Стоимость газа с НДС | руб/1000нм3 |  |
| 6. Среднесуточная потребляемая тепловая энергия | Гкал |  |
| 7. Тариф на тепловую энергию с НДС | руб/Гкал |  |
| 8. Средняя зарплата квалифицированного персонала | руб/мес |  |
| 9. Производственный процесс организован (например, в одну смену, два выходных дня; или в 2 смены, два выходных дня; в 3 смены, один выходной день и т.п.) |  |